## NASL
Poduzeće za projektiranje i nadzor Jadranska 7, 23210 Biograd na Moru e-mail: viafactum@viafactum.hr tel: 023/400 655 tel/fax: 023/400 654 OIB: 76739136445
| Investitor: | OPĆINA GRAČAC Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac OIB: 46944306133
| Naziv građevine: | MRTVAČNICA
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT
| Z.O.P. | 72/17
| T.D. | 229/17
| Datum izrade: | Listopad 2017. godine
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
Izradio:
Silvio Panović dipl. ing. građ.

## OPĆE NAPOMENE
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
Ponuditelj je dužan sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu i pismenim naputcima projektanta, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja (izvođača) u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Sve štete nastale prilikom izvedbe, a izvođač ih je mogao spriječiti dužan ih je ukloniti o svom trošku. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih radova određene su običajima zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe. Izvođač je dužan sve mjere provjeravati u naravi, te o svim nejednakostima između projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornu službu. Sva odstupanja od dogovorenih tolerancija izvođač će otkloniti o svom trošku. Sve eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, u protivnom iste neće biti priznate pri obračunu. Za sve materijale koji se koriste prilikom izvedbe izvođač je o svom trošku dužan osigurati pravilno skladištenje. Izvođač je dužan poduzeti sve mjere na osiguranju konstrukcija od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja. Ukoliko do oštećenja dođe izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. Izvođač je prilikom izvedbe dužan nadzornoj službi predati sve ateste i ispitivanja o čvrstoći i kvaliteti ugrađenog materijala. Pojedine jedinične cijene u sebi moraju sadržavati sve vrste osnovnih i pomoćnih materijala i radova do potpune gotovosti pojedine stavke. (svi transporti, radne i pomoćne skele, sve potrebne mjere koje treba poduzeti da bi se zadovoljili uvjeti HTZ.)
NAPOMENA: Jedinične cijene u troškovniku su "projektantske", orjentacione te sastavljene na osnovu podataka iz Standardnih građevinskih kalkulacija i jediničnim cijenama na sličnim objektima. Jedinične cijene nisu u skladu sa trenutnim stanjem na tržištu, te se u ni kojem slučaju ne mogu koristiti kao ugovorne.

## VODOVOD I KANALIZACIJA
I |  | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| 1. | ISKOLČENJE TRASE SUSTAVA I OBJEKATA
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenje, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Cijena obuhvaća i izradu elaborata iskolčenja te geodetske snimke izvedenog stanja s prijevom nadležnom uredu za katastarske poslove. Stavkom obuhvaćeno cijelo cestovno zemljište (cesta, manipulativne površine, nogostupi, odvodnja,...)
| 1.1. | kanalizacija | m' | 15.5 |  | 0
| 1.2. | voda | m' | 33.75 |  | 0
| 1.3. | revizijsko okno | kom | 1 |  | 0
| 1.4. | vodomjerno okno | kom | 1 |  | 0
| 1.5. | sabirna jama | kom | 1 |  | 0
I |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
II |  | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| 1. | STROJNI ISKOP ROVOVA ZA REVIZIJSKA OKNA, SABIRNU JAMU I VODOMJERNO OKNO
Strojni iskop u terenu A kategorije za vodomjerna i reviziona okna fekalne,oborinske i zamašćene vode, upojnih bunara, sabirnih jama te odlaganje materijala na određenu udaljenost do 60 m. Na mjestima gdje se otkriju elektro i druge instalacije potrebno je vršiti ručni iskop kako se instalacije ne bi oštetile, odnosno u potpunosti postupiti prema Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti. Za vrijeme iskopa, ako je potrebno, treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji način dospije u rov ili građevnu jamu.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
|  | reviziona okna | m3 | 1.44 |  | 0
|  | vodomjerno okno | m3 | 0.5 |  | 0
|  | sabirna jama | m3 | 40 |  | 0
41.94
| 2. | Zatrpavanje materijalom iz iskopa oko upojnih bunara te revizionih okana i vodomjera uz nabijanje u slojevima.
|  | reviziono okno | m3 | 0.8 |  | 0
|  | vodomjerno okno | m3 | 0.4 |  | 0
|  | sabirna jama | m3 | 9.37 |  | 0
| 3. | Utovar i odvoz viška iskopa na deponiju do 10 km.
|  | Obračun po m3 | m3 | 31.37 |  | 0
| 4. | ISKOP ROVA ZA CIJEVI FEKALNE ODVODNJE I CIJEVI VODOVODNE MREŽE .
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Dubina rova od cca 0.80 - 1.0 m prema uzdužnom profilu, a širina rova od cca 0.6 m . Obračun količina se vrši po stvarno izvedenom iskopu, ali do dimenzija predviđenih u projektu odnosno odluci nadzornog inženjera.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 24.96 |  | 0
| 5. | PLANIRANJE I KONTROLA DNA ROVA CJEVOVODA
Planiranje i kontrola dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti dovoljne zbijenost. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova. Ako dođe do prekopa treba ga ispuniti tamponom i nabiti vibronabijačima.
|  | Obračun po m2. | m2 | 28.9 |  | 0
| 6. | IZRADA POSTELJICE
Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje posteljice od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm za izradu posteljice cijevi u debljini od 10 cm i obloge cjevovoda do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Radove u svemu izvesti prema uvjetima koje zahtjeva proizvođač cijevi.
|  | Obračun po m3 materijala u sabijenom stanju | m3 | 11.6 |  | 0
| 7. | ZATRPAVANJE ROVA ZA CIJEVI FEKALNE ODVODNJE I CIJEVI VODOVODNE MREŽE .
Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Pijesak se koristi za posteljicu na koji se polaže cijev, zatim za zatrpavanje bočnih strana između cijevii i rova te se s pijeskom rov puni do 30 cm iznad tjemena cijevi. Na mjestima ispod kolničke konstrukcije manupulativne parkirne površine, rov se obavezno puni pijeskom skroz do posteljice kolničke konstrukcije.Na mjestu gdje rov prolazi ispod parking kolničke konstrukcije, moguće je rov zasipati materijalom iz iskopa, s tim da je maksimalno zrno materijala za zasipavanje Dmax = 63 mm. Na mjestima gdje se rov ne nalazi u kolničkoj konstrukciji, rov se ispunjava zemljom iz iskopa. Ukoliko se rov ispod kolničke konstrukcije zapunjava materijalom iz iskopa, nadzorni inženjer mora odobriti predloženi način zasipavanja i zbijanja. Rad obuhvaća razastiranje i planiranje materijala u slojevima, sabijanje laganim sredstvima za sabijanje tla ili ručno nabijačima. Traženi modul stišljivosti na nivou posteljice iznosi Ms≥35MN/m2 za miješani materijal ili Ms≥40MN/m2 za pijesak uz stupanj zbijenosti Sz≥100%.
|  | Obračun po m3 profila izvedenog nasipa. | m3 | 13.4 |  | 0
| 8. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
Odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rovova, na stalnu deponiju na udaljenost > 5 km te deponiranje materijala iskopa. Materijal odvesti na deponiju koju odredi nadzorni inženjer u dogovoru s investitorom i nadležnom općinskom službom. U jediničnu cijenu uračunat utovar, prijevoz do mjesta deponije te istovar i grubo planiranje na deponiji.
|  | Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 11.56 |  | 0
II |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
III |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| 1. | Dovoz, doprema i ugradnja podložnog betona klase betona C12/15 u sloju od 10 cm. Obračun po m3 | m3 | 1.37 |  | 0
| 2. | Betoniranje temeljne ploče sabirne jame debljine 25 cm klasom betona C30/37 s aditivom za vodonepropusnost kao antikorodin cementol TKK u potrebnoj oplati.
| a) | beton | m3 | 3.06 |  | 0
| b) | oplata | m2 | 3.5 |  | 0
| 3. | Betoniranje zidova sabirne jame debljine 25 cm klasom betona C30/37 s aditivom za vodonepropusnost kao antikorodin cementol TKK u potrebnoj oplati.
| a) | beton | m3 | 6.5 |  | 0
| b) | oplata | m2 | 52 |  | 0
| 4. | Betoniranje gornje ploče sabirne jame debljine 25 cm klasom betona C30/37 s aditivom za vodonepropusnost kao antikorodin cementol TKK u potrebnoj oplati.
| a) | beton | m3 | 2.97 |  | 0
| b) | oplata | m2 | 12.75 |  | 0
III |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO kn |  | 12.53 |  | 0
IV |  | ARMIRAČKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| 1. | Nabava čeličnih šipki B-500B rebrasti, ispravljanje, čiščenje, siječenje i savijanje, doprema na gradilišni deponij, unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje;
Armaturne rebraste šipke, čelik B-500B.
|  | a) profila do f 12 mm |  | 180.432
|  | b) profila od f 12 mm |  | 270.648
|  | Obračun po kg | kg | 451.08 |  | 0
| 2. | Nabava armaturnih mreža B-500B, ispravljanje, čišćenje, siječenje, doprema na gradilišni deponij, unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje;
Armaturne rebraste mreže, čelik B-500B.
|  | Obračun po kg | kg | 676.62 |  | 0
IV |  | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO kn |  | 1127.7 |  | 0
V |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
| 1. | Dobava i postava samobubreće trake, kao Waterstop RX, za brtvljenje horizontalnih prekida kod betoniranja sabirne jame. Postavlja se na lice postojećeg betona, tako da bude potpuno okružen betonom nakon betoniranja sabirne jame. Obračun po m' | m1 | 24 |  | 0
| 2. | Obrada unutarnje strane sabirne jame vodonepropusnim mortom MM-10. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 33 |  | 0
V |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKPNO kn |  |  |  | 0
VI |  | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| 1. | Dobava, prijenos i montaža vodomjera za mjerenje potrošne hladne vode s potrebnim armaturama i fazonima prema specifikaciji lokalnog distributera vode.U obračun su uključeni svi materijala i radovi do potpune gotovosti.
| a) | vodomjer za kućni priključak 25mm | kom | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba kompletnog priključka na postojeći vodovod. Uključen sav spojni i brtveni materijal te rezanje postojećeg cjevovoda. | kom | 1 |  | 0
| 3. | Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda. Uračunat je utrošak vode i dezinfekcionog sredstva (prema propisima lokalnog distributera vode). | kom | 1 |  | 0
| 4. | Ispitivanje kompletnog cjevovoda na tlak vodom. Tlačnu probu izvesti prema općim uputstvima o provođenju tlačne probe za tu vrstu cjevovoda. ( tlak od 10 bara u trajanju minimalno 12 sati). Obuhvaćeno ispitivanje vanjske i unutarnje vodovodne mreža, sa izdavanjem atesta. Paušalno.U obračun je uključena i izrada postava i demontaža privremenih uporišta te svi prijenosi i materijali. | kom | 1 |  | 0
| 5. | Uzorkovanje i izvođenje suglasnosti o upotrebljivosti vode od strane nadležne sanitarne službe. | kom | 1 |  | 0
| 6. | Ispitivanje gravitacijskih kolektora odvodnje (fekalne i oborinske vode) na protočnost. Nakon potpunog završetka svih radova mora se izvršiti ispitivanje svih ugrađenih cijevi na protočnost. Stavka obuhvaća punjenje vodom, vizualni pregled okana, čišćenje okana, ispuštanje vode i ispravak mogućih neispravnosti. Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase, akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. | kom | 1 |  | 0
VI |  | MONTERSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII |  | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA CIJEVI I OPREME VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE
VII-A |  | VANJSKI RAZVOD
VODOVOD
| 1. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih PEHD cijevi za vodoopskrbni cjevovod od priključka do objekta. Vodovodne polietilenske cijevi visoke kvalitete PE100 (PEHD), SDR11 za radni pritisak 16 bara (HRN EN 122201-2). Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pjeskovitog materijala u rovu. Cijev mora ležati u rovu pocijeloj dužini, a ispod spojeva treba podlogu očistiti. Cijevi u svemu prema HRN G.C6.620 i DIN 8074, DIN 8075. Ova stavka obuhvaća kompletan materijal i rad na montaži cijevi, te raznos cijevi s privremene deponije uzduž rova za montažu. Spajanje cijevi izvodi se prema uputama proizvođača.
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1) ugrađene cijevi.
|  | PEHD DN 25 | m' | 32.75 |  | 0
FEKALNA ODVODNJA
| 2. | Nabava i transport PVC cijevi tjemene nosivosti SN 8 u palicama dužine 6 metara. Tjemena nosivost kolčaka (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarirana nosivost cijevi tj. u klasi SN8. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno naputcima proizvođaća, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzemne vode. Svojstva materijala za izradu cijevi moraju biti u skladu s prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1.
U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisnu ugradnju i spajanje kanalizacijskih cijevi i cijevi oborinske odvodnje. Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada na ugradnji kanalizacije, uključivo i kontrolu vodonepropusnosti.
| a) | PPC, DN 160 | m' | 15.4 |  | 0
| 3. | Nabava, doprema, uskladištenje i ugradnja na privremenu gradilišnu deponiju revizijskih okana prosječne visine 1,5 m. Okna su u skladu s HRN EN 13598-2 izrađena od PEHD-a nazivne krutosti SN 8, profila DN 800 mm rebraste/korugirane ili glatke (min. debljina glatke stijenka 25 mm).
Okna mogu biti jednodijelna ili sastavljena od više dijelova, industrijski proizvedena. Baza okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati u potpunosti ravno dno iznad kojeg se nalazi monolitni hidraulički profil (kineta) te gazište s integriranim priključcima za cijevi prema nacrtima.
Tijelo okna mora imati integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala (min. razmak te širina stupaljke sukladno važećim normativima) sukladno normi HRN EN 14396:2008. Konus profila suženja min. 600 mm mora imati integrirane stupaljke i tako izveden da podnosi ispitna opterećenja sukladno zahtjevima norme.Svi segmenti okna moraju biti spojivi na brtvu uz garanciju vodotijesnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na spoju cijevi i okna moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 :1996/A3:2005.
Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu.
U cijenu uračunati sav potreban materijal za izradu priključaka s obzirom na tip okna i odabranu tehnologiju spajanja cjevovoda s oknima. Obračun po komadu
|  | - DN800 | kom | 1 |  | 0
| 4. | Nabava, doprema i ugradnja okruglog i kvadratnog ljeveno željeznog kanalizacijskog poklopca dimenzija Ø600 mm(60x60mm) s okvirom, s dvije ručke na izvlačenje (pomične). Poklopci u kolniku prometnica su predviđeni za prometno opterećenje 250 kN, dok su van njih poklopci za prometno opterećenje 15kN (zelene površine). Poklopac mora imati bravu kao i dokaze o potrebnoj kvaliteti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Reške oko okvira se zalijevaju cementnim mortom 1:2, što je uključeno u cijenu ugradnje poklopca. (Napomena: Stavka je vezana na revizijska okna)
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | - Poklopac C 250 | kom | 2 |  | 0
| 5 | Nabava , doprema i ugradnja tipskog kompletnog vodomjernog okna sa ugrađenim vodomjerom od 1" i spojnom armaturom, veličine prema specifikaciji lokalnog distributera vode vanjskih dimenzija cca 60/60 cm, h=100 cm. Podložna ploča je od betona C12/15 deblj. 10 cm. Stavka uključuje ljevano željezni poklopac 250kN.U cijenu je uključen iskop , polaganje na podložni beton, i zatrpavanje i nabijanje materijala oko vodomjera. U obračun su uključeni svi materijali, alati i radovi do potpune gotovosti. Mikrolokaciju i stvarnu veličinu određuje lokalni distributer vode.
|  | Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
VII-A |  | VANJSKI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0
VII-B |  | UNUTARNJI RAZVOD
Pod unutarnjim razvodom podrazumijevamo sve cijevi u temeljima, tehničkoj prostoriji, prizemlju i na katu koje spajaju vertikale s vanjskim razvodom i same vertikale.
| 1. | Dobava, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilišni deponij te postavljanje i montaža PP SN8 odvodnih cijevi za gravitacijsku odvodnju u objektu do vertikala, uključujući i vertikale, uključivo sve fazonske komade, te sav spojni i brtveni materijal kao i obujmice kod spajanja ispod stropa i u zidu, te ispitivanje cijevi na nepro pusnost. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad kao što je ugradnja zaštitne maske cjevovoda do pune gotovosti, kao i požarno brtvljenje kod prijelaza cijevi između požarnih sektora.
| a) | PPC, DN 50 | m' | 10 |  | 0
| b) | PPC, DN 110 | m' | 9 |  | 0
| d) | ventilacijske kape vertikala fekalne odvodnje,PPC DN 110 | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilišni deponij te postavljanje i montaža PP-R (80) vodovodnih cijevi PN20 SDR 6 za hladnu pitku vodu, 67°C prema DIN8077/78, unutar objekta uključujući dovod do vertikala i vertikale. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor, te ugradnja zaštitne maske cjevovoda do pune gotovosti, kao i požarno brtvljenje kod prijelaza cijevi između požarnih sektora.
| 2.1. | HLADNA VODA
| a) | PPR DN 20 | m' | 11 |  | 0
| b) | PPR DN 15 | m' | 11 |  | 0
| 2.2. | TOPLA VODA
| a) | PPR DN 15 | m' | 2 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža:Izolacija hladnih plastičnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima kao ""Armacell"" -Tubolit S+ i Tubolit DG ili jednakovrijedna.
| 3.1. | HLADNA VODA
| a) | PPR DN 20, 4 mm | m' | 11 |  | 0
| b) | PPR DN 15, 4 mm | m' | 11 |  | 0
| 3.2. | TOPLA VODA
| a) | PPR DN 15 | m' | 2 |  | 0
VII-B |  | UNUTARNJI RAZVOD UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII-C |  | SANITARNI UREĐAJI
Ponuda po kompletima
U jediničnu cijenu kompleta uključeni su dovodni i odvodni cjevovodi dužine cca 4 m (u objektu do vertikala). U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika.
| 1. | Dobava i ugradnja umivaonika I klase, uključivo dovod tople i hladne vode, te odvod vode, uključivo sa mješalicom sa svim pripadajućim spojnim sredstvima, kutnim ventilima, rozetom i sifonom.U stavku obračunata dobava, montaža i ugradnja,etažera,ogledala, držača za ručnike i držača tekućeg sapuna sa svim pripadajućim spojnim sredstvima. U stavku uračunata i obloga cijevi dovoda i odvoda.Komplet.
|  | 65x50 cm | kom | 3 |  | 0
| 2. | Dobava i ugradnja vodokotlića s tipkalom kao Geberit ili sličnog istih karakteristika i wc školjke I klase s bočnim izljevom, uključivo dovod, te odvod vode, uključivo sa, kutnim ventilom, rozetom, sifonom, daskom za sjedenje i svim potrebnim priborom i držačem wc papira. U stavku uračunata i obloga cijevi dovoda i odvoda.Komplet.
|  |  | kom | 2 |  | 0
| 3. | Montaža PVC sifona, sa PVC tuljkom i kromiranom rešetkom 15x15 cm. U cijenu uračunati i odvod od sifona.Komplet
|  |  | kom | 2 |  | 0
| 4. | Dobava i montaža pisoara, komplet , funkcionalna izvedba, zidna baterija za HV ø15 mm, uključivo i kutni ventil priključka vode 1/2 ".U stavku uračunati silikoniranje, sva štemanja i krpanja do pune gotovosti.Komplet.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| 5. | Dobava i montaža el.bojlera za toplu vodu , montaža ispod umivaonika sa svim potrebnim priborom do pune gotovosti. Komplet
|  |  | kom | 2 |  | 0
VII-C |  | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII(A+B+C) |  | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA CIJEVI I OPREME VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA :
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI | MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA CIJEVI I OPREME VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  |  |  | 0
|  | PDV 25 % |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0