

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o

 23440 GRAČAC, Park Sv. Jurja 1.

 Tel. i fax: +385 23 773 728; e-mail: vodovod@gracac.hr,

**UPOZORENJE**

Izvršenim obilaskom Novog naselja 1 i 2 od strane ovlaštene osobe „ Gračac vodovod i odvodnja“ d.o.o. ustanovljeno je da su pojedini vlasnici stambenih i pomoćnih objekata svoje vertikalne odvode oborinskih voda spojili u kanalizacijski sustav, radi čega dolazi do prepunjavanja sabirne septičke jame. Crpke koje su ugrađene u septičke jame nisu projektirane da prepumpaju toliku količinu vode, te zbog toga dolazi do izlijevanja fekalija u najnižim dijelovima naselja.

Također veliki problem stvaraju neprimjereni predmeti koje stanovnici stambenih objekata bacaju u kanalizacijski sustav, zbog čega dolazi do začepljenja i kvara na potopnim crpkama.

Stoga molimo vas da neprimjerene predmete ne bacate u kanalizacijski sustav već u koš za smeće i da u roku **od 15 dana** izvršite demontažu vaših vertikalnih odvoda oborinskih voda iz kanalizacijskog sustava, inače u suprotnom biti ćemo prinuđeni sami izvršiti demontažu uz sankcije predviđene zakonom i novčanom kaznom u iznosu od **2 500, 00kn** uz dodatne troškove nastale prilikom demontaže.

 **UPRAVA TVRTKE**

 **GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.**