## Zidarski radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
1. | Zidarski radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Postavljanje plivajućeg poda u sve prostorije objekta (Estrih) koji se ugrađuje na Eps d=8cm u sloju 5cm. U cijenu uključena nabava materijala te ugradnja. Obračun po m2 | m2 | 190 | 0 | 0
2. | Žbukanje zidova zidanih blok opekom. U cijenu uključen radi i materijal. Obračun po m2 po normi za žbukerske radove, bez odbijanja otvora sa uračunatom obradom špaleta. | m2 | 440 | 0 | 0
3. | Postavljanje ljepenke HI ispod estriha (GV4_ili jednakovrijedno______________________), u jednom sloju, koja se vari za temeljnu ploču. Preklop min 10cm. Podizanje na zid min10 cm. U cijenu uključen rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 185 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Gips-kartonski radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
2. | Gips-kartonski radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Postavljanje pregradnih zidova gipskartonskih d=12cm, sa potrebnom zvočnom izolacijom unutar zida. U cijenu uključen materijal i rad. Obračun po m2 | m2 | 86 | 0 | 0
2. | Spuštanje stropa na visinu 2.80m (svijetla visina prostorije) U cijenu uključen rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 95 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Keramičarski radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
3. | Keramičarski radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Postavljanje keramičkih pločica na pod svih prostorija. U cijenu uključen sav materijal, dobava te ugradnja. Pločice cijena 50kn/m2. Obračun po m2 | m2 | 185 | 0 | 0
2. | Postavljanje zidnih keramičkih pločica u wc i kuhinju. U cijenu uključen sav materijal, dobava te ugradnja. Pločice cijena 50kn/m2. Obračun po m2 | m2 | 25 | 0 | 0
3. | Postavljanje kamenih pragova ispod vrata. U cijenu uključena dobava te ugradnja. Obračun po kom. | kom | 4 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Stolarski radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
4. | Stolarski radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Ugradnja unutarnjih vrata. U cijenu uključena nabava i ugradnja vrata. Obračun po kom | kom | 8 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja PVC vrata na ulaze u zgradu. Obračun po kom | kom | 3 | 0 | 0
dim: 110x215
3. | Dobava i ugradnja PVC prozora s klupčicom od pvc-a obračun po kom | kom
| dim: 120x140 |  | 4 | 0 | 0
| dim: 130x315 |  | 1 | 0 | 0
| dim: 100x140 |  | 1 | 0 | 0
| dim: 80x140 |  | 1 | 0 | 0
| dim: 90x120 |  | 2 | 0 | 0
| Vrata za terasu dim: 130x230 |  | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## fasada-stiropor
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
5. | FASADERSKI RADOVI
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Dobava i izrada termoizolacije vanjskih zidova od EPS-a, debljine d=8cm. Spojna sredstva uključena u cijenu, kao i sav potreban rad i materijal ljepilo, mrežica I završni sloj akrila u boji prema izboru investitora. | m2 | 300 | 0 | 0
7. | Najam i postavlanje skele sa svom potrebnom opremom i za sigurnost radnika i prolaznika. Obračun po m2 postavljene skele | m2 | 150 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena:

## Voda i kanalizacija
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
6. | Vodovod i kanalizacija
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
U svim stavkama troškovnika obuhvaćena je dobava i ugradba materijala
A. VODOVOD
1. | Spajanje nove vodovodne cijevi na ulični cjevovod, komplet sa svim fazonskim komadima. U cijenu uračunati iskop kanala do postojeće cijevi , montažu i zatrpavanje kanala.Spajanje nove na postojeću mrežu izvodi J.P. | pauš | 1 | 0 | 0
2. | Polipropilensko vodomjerno okno. Komplet sa tri vodomjera VMA DN25,propusnim ventilima, fazonskim komadima i poklopcem za nosivost 50kN.U cijenu uračunati sav potrebni materijal za ugradnju vodomjernog okna. | kpl. | 1 | 0 | 0
3. | Plastične vodovodne cijevi od umreženog polipropilena,PEX-C ili jednakovrijedno___________________. Komplet s fitinzima i orebrenom zaštitnom cijevi.
| f 25 mm | m | 35 | 0 | 0
4. | Plastične vodovodne cijevi od umreženog polipropilena,PEX-C ili jednakovrijedno___________________. Komplet s fitinzima.
| f 25 mm | m | 14 | 0 | 0
| f 20 mm | m | 20 | 0 | 0
| f 15 mm | m | 50 | 0 | 0
5. | Izolacija cijevi sa spužvastom izolacijom deb. 1,0 cm, a proizvod kao "Armaflex" ili jednakovrijedno ________________________.
| f 25 mm | m | 14 | 0 | 0
| f 20 mm | m | 20 | 0 | 0
| f 15 mm | m | 50 | 0 | 0
6. | Mesingani propusni ventil sa poniklovanom kapom i rozetom. Ugradba na razvodima sanitarnih čvorova.
| f 20 mm | kom | 4 | 0 | 0
| f 15 mm | kom | 8 | 0 | 0
8. | Štemanje kanala za instalaciju vodovoda, te ponovno krpanje zidova | m | 60 | 0 | 0
9. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. | pauš | 1 | 0 | 0
10. | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cjevovoda, sa uzimanjem uzorka i izdavanjem atesta. | pauš | 1 | 0 | 0
11. | Sitni potrošni materijal za montažu vodovodne instalacije. | pauš | 1 | 0 | 0
| UKUPNO VODOVOD |  |  |  | 0
B. KANALIZACIJA
1. | Spajanje nove kanalizacione cijevi na ulični cjevovod, komplet sa svim fazonskim komadima. U cijenu uračunati iskop kanala do postojeće cijevi , montažu i zatrpavanje kanala. | pauš | 1 |  | 0
2. | UKC
| f 160 mm SN6 | m | 15 | 0 | 0
| koljeno 160/45 | kom | 6 | 0 | 0
| račva 160/45 | kom | 1 | 0 | 0
| redukcija 160/110 | kom | 2 | 0 | 0
| okno fi 400 izlaz 3x 160 / h= 400 | kom | 2 | 0 | 0
Postavljanje cijevi , šahtova , te spojnih dijelova uključiti u cijenu dužnog metra i kom pugrađenog spoja/ okna .Iskopi , ponovno zatvaranje kanala nije uključeno u cijenu. Ispod svakog spoja betonirati i svako oknu stabilizirati čvrstim betonom kao i spojeve .
3. | PP kanalizacione cijevi, komplet sa original gumenim brtvama.
| f 50 mm | m | 30 | 0 | 0
| f 160 mm | m | 7 | 0 | 0
4. | PP fazonski komadi.Komplet sa original gumenim brtvama.
jednostruka kosa račva
| JPR45°f 110x110 mm | kom | 8 | 0 | 0
| JPR87°f 110x50 mm | kom | 6 | 0 | 0
| JKR45°f 50x50 mm | kom | 10 | 0 | 0
jednostruka ravna račva
| JPR45°f 160x110 mm |  | 2 | 0 | 0
koljena-kosa
| K45° f 110 mm | kom | 12 | 0 | 0
| K45° f 50 mm | kom | 10 | 0 | 0
| K45°f 160 mm | kom | 4 | 0 | 0
koljena-ravna
| K87° f 110 mm | kom | 2 | 0 | 0
| K87° f 50 mm | kom | 4 | 0 | 0
redukcija
| Rd f 110x50 mm | kom | 6 | 0 | 0
| 160x110/ | kom | 3 | 0 | 0
sifonski luk sa gumenom brtvom
| SLf50mm+GSB | kom | 4 | 0 | 0
WC priključak sa gumenom brtvom
| WC-Pf110+GP | kom | 3 | 0 | 0
revizija
| Rv87° f 110 mm | kom | 4 | 0 | 0
0
5. | Podni sifon Viega ili jednakovrijedno___________________________ | kom | 4 | 0 | 0
,
7. | Pregled instalacije prije zatvaranja kanala i šliceva, te davanje garancije na nepropusnost. | pauš | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0
C. SANITARIJA
KOMPLETNA SANITARIJA SE UGRAĐUJE PO IZBORU INVESTITORA
1. | Montažni element za konzolnu WC školjku, koji se ugrađuje u laganu zidnu/predzidnu konstrukciju, kao Geberit Duofix ili jednakovrijedno_____________________
Komplet sa:
- ugradbenim vodokotlićem 7,5 lit,s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem
- hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20dB/3bara (klasa 1)
- montažnim čeličnim okvirom (40x40) i nogama za podešavanje visine
-koljen i prijelazni komadi odvodnje WC školjke (6lit)
-kutni ventil za priključak vode
- dvokoličinsku - tipku za aktiviranje ispiranja
| - sav potrebni pričvrsni i spojni materijal, toplinsku i zvučnu izolaciju, ukrasne kape | kpl | 3 | 0 | 0
2. | Keramička konzolna WC-školjka, komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike. | kpl | 3 | 0 | 0
| keramički pisoar sa komplet ispiračem i sifonom | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Keramički ugradbeni umivaonik. Komplet sa poniklovanim sifonom.
| vel. 60 cm | kpl | 3 | 0 | 0
4. | Stojeća jednoručna poniklovana mješalica tople i hladne vode, za ugradbu na umivaonicima. Komplet sa kutnim ventilima. Niskotlačna | kpl | 3 | 0 | 0
6. | Elelktrični protočni bojler 3,5 kW niskotlačni monofazni za ugradnju u sanitarne čvoreve podpultna montaža | kpl | 3 | 0 | 0
8. | Ogledalo od kristalnog stakla. Komplet sa kukama za ugradbu.
| vel. 80x60 cm | kpl | 3 | 0 | 0
10. | Sitni potrošni materijal za montažu sanitarije. | pauš | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SANITARIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | VODOVOD |  |  | 0
B. | KANALIZACIJA |  |  | 0
C. | SANITARIJA |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## Elektroinstalacijski radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
7. | Elektroinstalacijski radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
ELEKTRO INSTALACIJE CAFFE BAR
2. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 3x2,5 mm2 ,Pvc kutijicama , obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za šuko potrošače prosječna dužina razvoda iznosi 10 m a razvoda ima ukupno 12 | m | 120 | 0 | 0
3. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 5x2,5 mm2 ,Pvc kutijicama , obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za trofazne potrošače prosječna dužina razvoda iznosi 15 m a razvoda ima ukupno 2 | m | 30 | 0 | 0
4. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 3x1,5 mm2 ,Pvc kutijicama ,obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za potrebe rasvjete protu panične rasvjete i izvoda za reklemu te nužni isklop prosječna dužina razvoda iznosi 8 m razvoda a ukupno razvodaima kom 45 | m | 360 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja CS cijevi 20 mm za eventualno provlačenje elektro instalacija | m | 150 | 0 | 0
6. | Dobava komplet potrebnog materijala Koaksialnog kabela ,tičino cijev ,PVC kutijice te izrada razvoda za potrebe R-TV-SAT sa svim potrebnim štemanjem prosječna dužina razvoda iznosi cca 20 m a razvoda ukupno ima sa izvodom na fasadu 1 kom | m | 20 | 0 | 0
7. | Dobava komplet potrebnog materijala UTP kabela ,tičino cijev ,PVC kutijice te izrada razvoda za potrebe MREŽE i pračenje TV programa sa svim potrebnim štemanjem prosječna dužina razvoda iznosicca 20 m a razvoda ukupno ima 3 kom JEDAN DO tv-A i 1 za kasu i razvod doglavnog napajanja | m | 60 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid P/Ž Razdjelnog ormarića za 32 modula sa
| Glavni prekidač sa špulom za nužni isklop 63A | kom | 1
| FID sigurnosnom sklopkom 40 A/0,03A 4P | kom | 1
| FID sigurnosnom sklopkom 25 A/0,03A 2P | kom | 1
| Automatski osigurač 10-16A | kom | 12
Cu sabirnice
| Komplet povezan | Komplet | 1 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja 24 modula RO za potrebe povezivanja TV kablova i prostor za ugradnju rutera | Komplet | 1 | 0 | 0
10. | Dobava i ugradnja TV antene na Fe/Zn nosač na zid zgrade komplet povezano | komplet | 1 | 0 | 0 | samo priprema za antenu treba
11. | Dobava i ugradnja trostruke šuko utičnice pod jednu masku | kom | 2 | 0 | 0
12. | Dobava i ugradnja dvostruke šuko utičnice pod jednu masku | kom | 6 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja obične šuko utičnice pod jednu masku | kom | 2 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja serijskih prekidača | kom | 4 | 0 | 0
15. | Dobava i ugradnja izmjeničnih prekidača | kom | 4 | 0 | 0
16. | Dobava i ugradnja običnih prekidača | kom | 3 | 0 | 0
17. | Dobava i ugradnja 16A prekidača za bojler | kom | 1 | 0 | 0
18. | Dobava i ugradnja R-TV-SAT priključnice | kom | 1 | 0 | 0
19. | Dobava i ugradnja dvostruke mrežne priključnice | kom | 2 | 0 | 0
21. | Dobava i ugradnja grla sa žaruljom na izrađene izvode rasvjete | kom | 35 | 0 | 0
22. | Dobava ugradnja i spajanje RJP tipkala za nužni isklop na fasadu objekta | kom | 1 | 0 | 0
23. | Ugradnja plafonjera spajanje bojlera nape i sl | kom | 1 | 0 | 0
24. | povezivanje funkcionalno ispitivanje te puštanje u rad izrađenih instalacija | paušal | 1 | 0 | 0
25. | Ispitivanje instalacija te izdavanje pisanog Certifikata ispravnosti instalacija od strane ovlaštenog inženjera | paušal | 1 | 0 | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE CAFFE BAR UKUPNO: |  |  |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE URED
1. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid kabela PP00 5x 10 mm2 od KPMO do razdjelnog ormarića u Caffe bar komplet sa potrebnom CS cijevi | m | 24 | 0 | 0
2. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 3x2,5 mm2 ,Pvc kutijicama , obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za šuko potrošače prosječna dužina razvoda iznosi 10 m a razvoda ima ukupno 12 | m | 135 | 0 | 0
4. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 3x1,5 mm2 ,Pvc kutijicama ,obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za potrebe rasvjete protu panične rasvjete i izvoda za reklemu te nužni isklop prosječna dužina razvoda iznosi 8 m razvoda a ukupno razvodaima kom 45 | m | 136 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja CS cijevi 20 mm za eventualno provlačenje elektro instalacija | m | 100 | 0 | 0
0
7. | Dobava komplet potrebnog materijala UTP kabela ,tičino cijev ,PVC kutijice te izrada razvoda za potrebe MREŽE i pračenje TV programa sa svim potrebnim štemanjem prosječna dužina razvoda iznosicca 20 m a razvoda ukupno ima 3 kom JEDAN DO tv-A i 1 za kasu i razvod doglavnog napajanja | m | 45 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid P/Ž Razdjelnog ormarića za 32 modula sa
| Glavni prekidač sa špulom za nužni isklop 63A | kom
| FID sigurnosnom sklopkom 40 A/0,03A 4P | kom
| FID sigurnosnom sklopkom 25 A/0,03A 2P | kom
| Automatski osigurač 10-16A | kom
Cu sabirnice
| Komplet povezan | Komplet | 1 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja 24 modula RO za potrebe povezivanja TV kablova i prostor za ugradnju rutera | Komplet | 1 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja trostruke šuko utičnice pod jednu masku | kom | 1 | 0 | 0
12. | Dobava i ugradnja dvostruke šuko utičnice pod jednu masku | kom | 4 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja obične šuko utičnice pod jednu masku | kom | 4 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja serijskih prekidača | kom | 4 | 0 | 0
16. | Dobava i ugradnja običnih prekidača | kom | 3 | 0 | 0
19. | Dobava i ugradnja dvostruke mrežne priključnice | kom | 2 | 0 | 0
21. | Dobava i ugradnja grla sa žaruljom na izrađene izvode rasvjete | kom | 12 | 0 | 0
22. | Dobava ugradnja i spajanje RJP tipkala za nužni isklop na fasadu objekta | kom | 1 | 0 | 0
23. | Ugradnja plafonjera spajanje bojlera nape i sl | kom | 3 | 0 | 0
24. | povezivanje funkcionalno ispitivanje te puštanje u rad izrađenih instalacija | paušal | 1 | 0 | 0
25. | Ispitivanje instalacija te izdavanje pisanog Certifikata ispravnosti instalacija od strane ovlaštenog inženjera | paušal | 1 | 0 | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE URED UKUPNO: |  |  |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE SUVENIRNICA
1. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid kabela PP00 5x 10 mm2 od KPMO do razdjelnog ormarića u Caffe bar komplet sa potrebnom CS cijevi | m | 10 | 0 | 0
2. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 3x2,5 mm2 ,Pvc kutijicama , obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za šuko potrošače prosječna dužina razvoda iznosi 10 m a razvoda ima ukupno 12 | m | 70 | 0 | 0
4. | Dobava komplet potrebnog materijala Kabel PPy 3x1,5 mm2 ,Pvc kutijicama ,obujmice gips i sl. u cijenu uključeno potrebno štemanje i svi proboji zidova te izrada razvoda za potrebe rasvjete protu panične rasvjete i izvoda za reklemu te nužni isklop prosječna dužina razvoda iznosi 8 m razvoda a ukupno razvodaima kom 45 | m | 192 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja CS cijevi 20 mm za eventualno provlačenje elektro instalacija | m | 100 | 0 | 0
7. | Dobava komplet potrebnog materijala UTP kabela ,tičino cijev ,PVC kutijice te izrada razvoda za potrebe MREŽE i pračenje TV programa sa svim potrebnim štemanjem prosječna dužina razvoda iznosicca 20 m a razvoda ukupno ima 3 kom JEDAN DO tv-A i 1 za kasu i razvod doglavnog napajanja | m | 54 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid P/Ž Razdjelnog ormarića za 32 modula sa
| Glavni prekidač sa špulom za nužni isklop 63A | kom | 1 | 0
| FID sigurnosnom sklopkom 40 A/0,03A 4P | kom | 1
| FID sigurnosnom sklopkom 25 A/0,03A 2P | kom | 1 | 0
| Automatski osigurač 10-16A | kom | 12 | 0
| Cu sabirnice |  |  | 0
| Komplet povezan | Komplet | 1 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja 24 modula RO za potrebe povezivanja TV kablova i prostor za ugradnju rutera | Komplet | 1 | 0 | 0
12. | Dobava i ugradnja dvostruke šuko utičnice pod jednu masku | kom | 6 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja obične šuko utičnice pod jednu masku | kom | 1 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja serijskih prekidača | kom | 4 | 0 | 0
16. | Dobava i ugradnja običnih prekidača | kom | 3 | 0 | 0
19. | Dobava i ugradnja dvostruke mrežne priključnice | kom | 2 | 0 | 0
21. | Dobava i ugradnja grla sa žaruljom na izrađene izvode rasvjete | kom | 10 | 0 | 0
22. | Dobava ugradnja i spajanje RJP tipkala za nužni isklop na fasadu objekta | kom | 1 | 0 | 0
23. | Ugradnja plafonjera spajanje bojlera nape i sl | kom | 1 | 0 | 0
24. | povezivanje funkcionalno ispitivanje te puštanje u rad izrađenih instalacija | paušal | 1 | 0 | 0
25. | Ispitivanje instalacija te izdavanje pisanog Certifikata ispravnosti instalacija od strane ovlaštenog inženjera | paušal | 1 | 0 | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE SUVENIRNICA ukupno: |  |  |  | 0
| ELEKTRORADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| Gromobran | m1 | 85 | 0 | 0
| hvataljke za krov | kom | 66 | 0 | 0
| ne goriva cijev | m1 | 16 | 0 | 0
| Mjerno mjesto | kom | 1 | 0 | 0
0
| sveukupno: |  |  |  | 0

## Soboličilački radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
9. | Soboličilački radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Ličenje svih zidova unutar prostorija. Obračun po m2 završenog zida. U cijenu uključen radi i mateijal. | m2 | 400 | 0 | 0
2. | Ličenje spuštenog stropa. Obračun po m2. i cijenu uključen rad i materijal. | m2 | 95 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Limarski radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
9. | Limarski radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Postavljanje oluka za skupljanje vode sa krova. Nabava i ugradnja materijala. Obračun po m1 | m1 | 50 | 0 | 0
2. | Postavljanje vertikala za oluke krovne vode. U cijenu uključena dobava i ugradnja sa svim potrebnim koljenima i spojnicama. Obračun po m1 | m1 | 30 | 0 | 0
3. | limarski obšav oko dimnjaka i na rubovima krova. Po m1 ću to obračunati. | m1 | 35 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Opći radovi
Građevina |  |  |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  |  |  | TR-4-20
9. | Opći radovi
RB | Opis stavke | jed. Mjera | Količina | jed. Cijena | Iznos
1. | Prošlicavanje po zidovima od blok opeke, za potrebne instalacije u cijelom objektu. U cijenu uključeno čišćenje te te odvoz na deponij. Obračun paušal | paušal | 1 | 0 | 0
2. | Projekantski nadzor nad svim obrtničkim radovima | kom | 1 | 0 | 0
3. | Termo izolacija u cijenu uključena ugradnja i dobava materijala. Ugradnja na spušteni strop. | m2 | 195 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Građevina |  | oznaka projekta
Turističko-informativni centar |  | TR-4-20
9. | REKAPITULACIJA
RB | Opis stavke |  | Iznos
1. | ZIDARSKI RADOVI | 0
2. | GIPS-KARTONSKI RADOVI | 0
3. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
4. | STOLARSKI RADOVI | 0
5. | FASADERSKI RADOVI | 0
6. | VODA I KANALIZACIJA | 0
7. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI | 0
8. | SOBOLIČILAČKI RADOVI | 0
9. | LIMARSKI RADOVI | 0
10. | OPĆI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV | 0
| UKUPNO S PDV-om | 0