## I_PRIPREMNI_RUŠENJE
I | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
Demontaža pojedinih dijelova i rušenje sitnijih dijelova u pravilu se izvodi najprije unutar objekta, a zatim na vanjskim dijelovima. Posebno je nužno paziti na instalacije i voditi brigu da su one prije početka radova na demontažama i rušenjima isključene, o čemu treba izvoditelj zajedno sa nadzornim organom investitora provesti kontrolu isključenja svih vrsta instalacija. Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletno rušenje uključivo sve pripremno završne radove (eventualno potrebna podupiranja i skele) sadržane u faktorskim troškovima općih uvjeta, koji su sastavni dio troškovnika. Svi prenosi materijala dobivenih rušenjem unutar gradilišta, te odvoz na otpad ili privremeni deponij, kao i čišćenje terena trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova na rušenju i neće se priznati, ako nisu posebno opisani u stavci radova. Po završetku radova rušenja potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu, te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije. Odvoz materijala sa gradilišne na gradsku deponiju s plaćanjem potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada predviđen je u svakoj pojedinoj stavci. Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
1. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 3,00 m' sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Bazna radna ploha od mosnica. U cijenu uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificirane trake kao zaštita od pada predmeta, prašine i sl. Trake povezati i pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti kod postave, učvršćenje te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika. | m² | 300 | 0 | 0
2. | Demontaža i privremeno skladištenje te ponovna montaža ili potpuna zamjena svih vetrikalnih oluka, instalacija, rasvjetnih tijela, kablova, kutija i prodora kroz fasadu, rozeta i zaštinih mrežica i sl. Potrebna zaštita cijevi instalacija koje prodiru kroz fasadu. | paušalno | 1 | 0 | 0
3. | Pažljiva demontaža postojeće stolarije. Prethodno demontaži izvođač je dužan fotodokumentirati svaki pojedini otvor, uzeti sve potrebne mjere za izradu nove stolarije te razraditi radioničke nacrte potrebne za izradu i montažu nove stolarije. Stavka uključuje pažljivu demontažu svih elementa postojeće stolarije. Obračun po kom bez obzira na veličinu. Stolarija se odvozi na deponiju (uključeno u cijenu). | kom | 19 | 0 | 0
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0

## II_PVC
II | PVC STOLARIJA
U jediničnu cijenu proizvoda uključiti sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad na izvedbi, ugradnji, transportu i osiguranju mjera HTZ. Prije ugradnje stolarije izvođač je dužan provjeriti dimenzije na objektu. Obračun po stvarnim ugrađenim količinama.
1. | Dobava i ugradnja PVC prozora i vrata sa prekinutim toplinskim mostom i "Izo" staklom d= 4+12+4 mm. Stolarija se izvodi od visokokvalitetnih petokomornih PVC profila, te ostakljena sa dvostrukoizolirajućim staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E staklo). Stolarija mora imati koeficjent prolaska topline U (m²K) minimalno 1,60. Stavka uključuje sav potreban okov, spojni i brtveni materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prostor između prozora i zida u potpunosti i bez prekida ispuniti odgovarajućom pjenom uz prethodno ovlaživanje površina. Nakon zidarske obrade vanjske spojeve prozora i zida (klupčica i prag) fugirati trajno elastičnim UV stabilnim materijalima. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| a) Izrada i ugradnja ulaznih vrata koja se sastoje od jednokrilnih zaokretnih vrata i fiksnog dijela za zidarski otvor dimenzija 126 x 205 cm. Krilo vrata je izrađeno je puno dok je fiksni dio sa ispunom od IZO stakla 4+12+4 mm (staklo gris). | kom | 1 | 0 | 0
| b) Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata ulaznih vrata u kotlovnicu za zidarski otvor dimenzija 103 x 205 cm. | kom | 1 | 0 | 0
| c) Izrada i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora za zidarski otvor dimenzija 138 x 134 cm. Zaštita od sunca ugradnjom aluminjskih žaluzina sa unutarnje strane. Sve uključiti u obračun. | kom | 7 | 0 | 0
| d) Izrada i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora za zidarski otvor dimenzija 115 x 115 cm. Zaštita od sunca ugradnjom aluminjskih žaluzina sa unutarnje strane. Sve uključiti u obračun. | kom | 5 | 0 | 0
| e) Izrada i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora za zidarski otvor dimenzija 95 x 45 cm. Zaštita od sunca ugradnjom aluminjskih žaluzina sa unutarnje strane. Sve uključiti u obračun. | kom | 1 | 0 | 0
| f) Izrada i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora za zidarski otvor dimenzija 88 x 60 cm. Zaštita od sunca ugradnjom aluminjskih žaluzina sa unutarnje strane. Sve uključiti u obračun. | kom | 1 | 0 | 0
| g) Izrada i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora za zidarski otvor dimenzija 60 x 60 cm. Zaštita od sunca ugradnjom aluminjskih žaluzina sa unutarnje strane. Sve uključiti u obračun. | kom | 3 | 0 | 0
0
2. | Zidarski popravci: Krpanje oštećenja na špaletama nakon ugradnje novih prozora, sa unutrašnje strane. Predviđa se izrada grube i fine žbuke. Dobava materijala, izvedba betonskog šprica, grubo i fino žbukanje produžnim mortom 1:2:6 i zaglađivanje finim mortom unutrašnjih zidova i podgleda. Obračunom obuhvatiti i potrebnu laku prijenosnu skelu. Predviđa se potreba popravka 100% ukupnih špaleta. Obračun po m' špalete. | m' | 58.6 | 0 | 0
3. | Ličilački popravci: Dobava materijala i obrada - bojanje unutarnjih špaleta kvalitetnom hidrobojom - ton prema postojećem u dva sloja. Sa svim potrebnim predradnjama, gletanje uključeno u stavku. | m² | 31 | 0 | 0
4. | Dobava materijala i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica od masivnog drveta. Završna obrada lakom u 3 sloja sa svim potrebnim predradnjama u boji po izboru investitora. Prosječna širina unutarnje klupčice iznosi cca 55 cm. U stavku je uključena i obrada spojeva klupčice sa zidovima ispod i bočno. | m' | 19.05 | 0 | 0
II | UKUPNO PVC STOLARIJA |  |  |  | 0

## III_TERMO
III | TERMOIZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI
U jediničnu cijenu radova uračunati sve materijale i radove utrošene na postavljanju izolacije. Na sve termoizolacijske radove u cijenu uračunati PE foliju koju treba postaviti iznad ili ispod termoizolacije, ako projektom nije prikazano drugo rješenje. U cijenu uračunati sve pomoćne spojne materijale koji se mogu pojaviti.Kod izrade obratiti pozornost na spojeve. Izvoditelj je dužan osigurati da sve površine prije postavljanja izolacije budu suhe, oprane i čiste. Ako se naknadno utvrdi nesolidna izvedba, izvođač će o svom trošku izvesti sanaciju. Obračun po m2 stvarno postavljene termoizolacije. Prije ugradnje ekspandirani polistiren mora odležati na skladištu 90 dana, tj. mora biti dimenzionalno stabilan. U cijenu uračunati svi sva potrebna učvršćenja, kutne i završne letvice. U podnožju zida (sokl) do visine 100 cm od razine tla umjesto EPS ploča ugraditi će se XPS (ekstrudirani polistiren) ploče jednake debljine, s hrapavom površinom radi bolje prionjivosti.
1. | Izrada toplinske izolacije zidova koja se postavlja sa vanjske strane zida. Sustav koji koristimo kao toplinsku izolaciju je tzv. "ETICS" sustav s ekspandiranim polistirenom (EPS). Sastoji se od sloja ljepila, ploča od ekspandiranog polistirena d=12 cm, dvostrukog armirano cementno - polimernog premaza debljine cca 10 mm, uključivo sve potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile, rubni aluminijski koritasti profil (sokl-profil). i sl. EPS ploče se na podlogu pričvršćuju ljepilom najmanje 50% površine i dodatno mehanički s odgovarajućim pričvrsnicama s tiplima i tanjurastom perforiranom glavom promjera 50 mm, u količini od dvije pričvrsnice po metru kvadratnom zida. Površina mora biti armirana prikladnom mrežicom i kutnom mrežicom za sve bridove, kao i postavljanje dijagonalnih traka na kuteve otvora. Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti.
| Obračun po m2. | m2 | 275 | 0 | 0
2. | Dobava materijala i obrada nadtemeljnih zidova (sokla) ETICS sustavom na bazi XPS-a debljine 6 cm, završna obrada akrilnom dekorativnom žbukom s dodatkom kulira od višebojnog mramornog granulata u tonu i boji po izboru investitora. Izvodi se po principu ETICS sustava.
| Obračun po m2. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Dobava i izrada impregnacijskog i završno dekorativne fasadne žbuke, u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2. | m2 | 275 | 0 | 0
4. | Dobava i postava toplinske izolacije međukatne konstrukcije - stropa prema negrijanom tavanu (s gornje strane ploče) od ekstrudiranih ploča polistirena XPS (32 kg/m³) debljine 14 cm preko polietilenske folije. Obračun po m². U cijenu uračunati vrijednost svog materijala i rada.
| Obračun po m2. | m2 | 200 | 0 | 0
5. | Dobava i postava OSB ploča debljine 20 mm, preko postavljene toplinske izolacije (stavka iznad) kao završna obloga tavana. Cijena uključuje dobavu i ugradnju potrebnog materijala prema uputama proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 200 | 0 | 0
III | TERMOIZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0

## IV_KAMENOREZAČKI
IV | KAMENOREZAČKI RADOVI
U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo). Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala.
1. | Dobava i postava kamenih klupčica na prozorima debljine d= 3,00 cm, širine 15,00 cm. Vrsta i ton granita po izboru investitora. U cijenu uračunati vrijednost svih materijala, veziva i rada. | m' | 19.05 | 0 | 0
IV | UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE | 0
II | PVC STOLARIJA | 0
III | TERMOIZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI | 0
IV | KAMENOREZAČKI RADOVI | 0
SVEUKUPNO |  | 0
PDV 25% |  | 0
UKUPNI TROŠKOVI |  | 0